## Sheet1
序号 | 使用医院 | 设备/物资名称 | 型号 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 | 申请时间 |  |  | 价格确认时间 |  |  | 合同签订时间 |  |  | 付款情况 |  |  | 是否发货 |  |  | 到货时间 | 装机验收 | 状态 | 备注
1 | 常州泽明 | 手术录像系统 |  | 上海新眼光 | [21 empty] | 因医院场地问题，待确定
2 |  | 眼内光纤 | 360°万向 | 高视 | 2800 | 2 | 5600 | [18 empty] | 厂家无货，每周跟进
3 |  | 冷冻仪 | BMIC-DCSⅢ | 北京欣明仁 | 16500 | 1 | 16500 | [17 empty] | 完成 | 配冷冻笔1支，台车1台
4 |  | 爱尔康耗材及套包 | 详见合同 | 苏州君德 | [20 empty] | 完成
5 |  | 硅油 | 5000cps | 南京麦涛 | 850 | 5 | 4250 | [17 empty] | 完成
6 |  | 重水 | 7ml | 高视 | 760 | 5 | 3800 | [17 empty] | 完成
7 |  | 心电监护 | iMEC 5 | 江苏铭昇 | 8000 | 1 | 8000 | [17 empty] | 完成 | 一台试用中
8 |  | 麻醉机 | WATO EX-35 | 江苏铭昇 | 86000 | 1 | 86000 | [17 empty] | 完成
9 |  | 双目间接检眼镜 | Vantage 无线LED | 南京和佳 | 33000 | 1 | 33000 | [17 empty] | 完成
10 |  | 双目间接检眼镜前置镜 | 28D | 南京和佳 | 2550 | 1 | 2550 | [17 empty] | 完成
11 |  | 裂隙灯前置镜 | SuperField | 南京和佳 | 2680 | 1 | 2680 | [17 empty] | 完成
12 |  | 手持式免散瞳相机 |  | 苏州微清 | 20000 | 1 | 20000 | [17 empty] | 医院试用中
1 | 东台光正 | 眼科超声乳化玻切治疗仪 | Megatron S4 | 高视 | 500000 | 1 | 500000 | [17 empty] | 完成
2 |  | 玻切耗材 | 一批，详见合同 | 高视 | 76400 | 1 | 76400 | [17 empty] | 完成
3 |  | 眼科倍频Nd：YAG激光光凝仪 | Vitra | 高视 | 260000 | 1 | 260000 | [17 empty] | 完成
4 |  | 裂隙灯前置镜 | SuperField | 南京佳和 | 2680 | 1 | 2680 | [17 empty] | 完成
5 |  | 积液盒 | G-60700 | 高视 | 531.25 | 20 | 10625 | [17 empty] | 完成
1 | 淮安泽明 | 精液分析仪 | GK9900-A | 徐州联创医疗 | 14000 | 1 | 14000 | [17 empty] | 选定广东友宁产品，合同已签订，待付款 | 自行安装外接
|  |  | SW-3702 | 徐州三维医疗 | 20000 | 1 | 20000 | [18 empty] | 可以外接屏幕
|  |  | RCZ-200G | 徐州施盟德 | 15000 | 1 | 15000
|  |  | SCA | 广东友宁贸易 | 320000 | 1 | 320000 | [18 empty] | 进口，西班牙
|  |  | SQA-V | 迈盛医疗 | 180000 | 1 | 180000 | [18 empty] | 进口，有耗材（18元/支）
2 |  | X光机 | PLD5600 | 珠海普利德 | 320000 | 1 | 320000 | [17 empty] | 合同已签订，待付款 | 数字胃肠机
|  | T同视机 | 旋钮式 | 北极同明 | 33000 | 1 | 33000
1 |  |  | TSH-1 | 西安华亚 | 6900 | 1 | 6900 | [17 empty] | 市场价13800元，注册证过期，预计年底新证到 | 主要用于训练，用于检查不是很准确
|  |  | YZ23B | 苏州六六 | 22000 | 1 | 22000 | [17 empty] | 缺货，预计年前到货
|  |  |  | 广州视加 | 26800 | [19 empty] | 没有6826资质，不给销售
|  | 盘式同视镜 |  | 广州博视 | 1260 | 1 | 1260 | [17 empty] | 5台起订，市场价2100元
1 | 常州泽明 | 辅助夹持镊 | IF-4300 | 贝尔一锋 | 390 | 3 | 1170 | [17 empty] | 完成 | 原价600，供销售公司6.5折，供医院7.5折
2 |  | 笛针 | IF-V431S |  | 780 | 2 | 1560 | [17 empty] | 完成 | 原价1200，供销售公司6.5折，供医院7.5折
3 |  | 显微眼内内界膜膜镊 | IF-V408S |  | 2925 | 1 | 2925 | [17 empty] | 完成 | 原价4500，供销售公司6.5折，供医院7.5折
4 |  | 眼内剪 | IF-V501S |  | 2925 | 1 | 2925 | [17 empty] | 完成 | 原价4500供销售公司6.5折，供医院7.5折
5 |  | 撕囊镊 | IF-3002S 1.8 |  | 747.5 | 1 | 747.5 | [17 empty] | 完成 | 原价1150供销售公司6.5折，供医院7.5折
6 |  | 显微眼用钩具 | IF-8201 |  | 448.5 | 1 | 448.5 | [17 empty] | 完成 | 原价690供销售公司6.5折，供医院7.5折
7 |  | 爱维粘弹剂 |  |  | 98 | 50 | 4900 | [17 empty] | 需要医院开户，已把开户需填写资料发医院
8 |  | 心电监护仪 | I1200 | 无锡市赛奇蕾尔商贸 | 6500 | 3 | 19500 | [17 empty] | 完成 | 赠送血压计5台
1 | 东台光正 | 心电监护仪 | I1200 | 无锡市赛奇蕾尔商贸 | 6500 | 2 | 13000 | [17 empty] | 常州试用发至东台试用
2 |  | 眼内光纤 | 23G弯头 | 北京高视 | 1900 | 2 | 3800 | [17 empty] | 完成
1 | 阜阳泽明 | 美重雾化眼罩 |  |  | 26 | 60 | 1560
1 | 淮安泽明 | 尿液分析仪 | U500 | 艾康生物 | 3500 | 1 | 350 | [17 empty] | 完成 | 供医院价格为3850元
2 |  | 血压计 | HEM-1020 | 欧姆龙 | 1599 | 2 | 3198 | [17 empty] | 完成
3 |  | 吸痰器 | 7E-A |  | 560 | 1 | 560 | [17 empty] | 完成
1 | 南通启荣 | 角膜地形图 | SW-6000 | 天津索维 | 35000 | 1 | 35000 |  |  |  | 1207 |  |  | 1903-04-21 |  |  | 1903-04-24 |  |  | 1903-04-24 |  |  |  |  | 已付款，12.10发货 | 2018.12.7医院付款创明，2018.12.10创明已付款厂家
2 |  | 检眼镜 | YZ6H | 苏州六六 | 715 | 1 | 715 | [17 empty] | 完成
3 |  | 快速生物阅读器 | KS-08 | 白象生物 | 18000 | 1 | 18000
4 |  | 超声波清洗机
5 |  | 干燥设备
1 | 常州泽明 | 粘弹物质控制管路 | 8065750957 | 苏州君德 | 992 | 5 | 4960 | [17 empty] | 完成
2 |  | 眼内光纤 | 23G弯头 | 北京高视 | 1900 | 1 | 1900 | [17 empty] | 完成
1 | 阜阳泽明 | 手术无影灯 | KL04L-Ⅲ | 江苏科凌 | 1500 | 1 | 1500 | [17 empty] | 完成
1 | 靖江光明 | 雾化仪 | WH-2000型UK-X05D | 合肥嘉瑞 | 4200 | 1 | 4200 | [17 empty] | 只能开普票
1 | 阜阳泽慧 | 生物测量仪 | SW-9000 | 天津索维 | 110000 | 1 | 110000 | 2018-12-10 | 5 | 完成 | 2018-12-16 | 3 | 已过期 |  | 3 | 填写上个时间 |  | 3 | 填写上个时间 |  | 3 | 填写上个时间 |  |  | 1212装机 | 2018.12.7创明垫付
1 | 阜阳泽明 | 眼底激光全视网膜镜 | super Quad 160 | 武汉视博 | 5722 | 1 | 5722 | [18 empty] | 此价格不能直供医院，一般供医院价格在7000左右
1 | 东台光正 | 飞秒眼科固体激光治疗仪 | Z4 | 德仪林医疗器械 | 2200000 | 1 | 2200000
2 |  | 科医人激光 |  |  | 750000 | 1 | 750000
3 |  | 干眼检查、诊断全套设备
|  | 角膜地形图仪+角膜地形图仪软件 | 77000+Keratograph | 广州达美康 | 320000 | 1 | 320000
|  | 索维角膜地形图仪（干眼筛查） | SW-6000D | 天津索维 | 100000 | 1 | 100000
|  | 超声雾化器 | VGR-001A | 上海美重 | 28000 | 1 | 28000
|  | 干眼雾化温控治疗系统 | WH2000型+UK-X05D | 合肥嘉瑞 | 4200 | 1 | 4200